## AGUA POTABLE
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE
FT-DPR-DPR-003
FECHA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
NO- CONTRATO:
EMPRESA:
NOMBRE DEL PROYECTO:
MONTO:
TIPOS DE DOCUMENTOS | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
1.- SOLICITUD REITERADA DE LA COMUNIDAD O ACTA DE ACUERDOS DE PRIORIZACIÓN
2.- ANTECEDENTES
3.- OBJETIVOS
4.-MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA LOCALIDAD
SITUACIÓN ACTUAL
PROBLEMÁTICA
MEDIO FISICO Y GEOGRÁFICO
CLASIFICACIÓN Y USO DE SUELO
MARCO SOCIAL
MARCO ECONÓMICO
CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD
5.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE
6.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE
7.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
FUENTE DE ABASTECIMIENTO
OBRA DE CAPTACIÓN
LINEA DE CONDUCCIÓN
TANQUE DE REGULARIZACIÓN
RED DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIO
DESINFECCIÓN
8.- MEMORIA DE CALCULO
DATOS DE PROYECTO
POBLACIÓN ACTUAL
POBLACIÓN DE PROYECTO
DOTACIÓN
GASTOS
FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN
CAPACIDAD DEL TANQUE REGULADOR
FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
SELECCIÓN DEL EQUIPO DE DESINFECCIÓN
9.- PRESUPUESTO Y RESUMEN
PRESUPUESTO
RESUMEN POR PARTIDA DE OBRA
NUMEROS GENERADORES DE OBRA
PROGRAMA DE OBRA
ANALISIS DE P.U FUERA DE CATALOGO (INTEGRAR COTIZACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS)
10.- ANEXOS
ANALISIS FISICO BACTERIOLOGICO
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
TABLA DE CLASIFICACIÓN DEL TERRENO
MANUAL DE OPERACIÓN
COTIZACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO (CUANDO APLIQUE)
CENSO DE POBLACIÓN (CUANDO APLIQUE)
DICTAMEN TÉCNICO DE FACTIBILIDAD SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTE
ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE (VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SOPORTADO CON ACTA DE SESION DE CABILDO DONDE LE DAN LA FIGURA JURIDICA AL PATRONATO)
ACTA DE DONACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO (INTEGRAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PROPIETARIO DESGLOSANDO LA FRACCION POR DONAR CON VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
ACTA DE DONACIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA O PASO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (INTEGRAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PROPIETARIO DESGLOSANDO LA FRACCION POR DONAR CON VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
ACTA DE DONACIÓN DONDE SE DESPLANTARA EL TANQUE DE REGULARIZACIÓN (INTEGRAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PROPIETARIO DESGLOSANDO LA FRACCION POR DONAR CON VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
ACTA DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD (VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
ACTA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD (VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
CEDULA DE AFORO DE LA FUENTE
ACTA DE ACEPTACION DE PROYECTO (VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FIRMAS Y COPIAS DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS)
ALBUM FOTOGRAFICO
CROQUIS DE LOCALIZACION
DICTAMEN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO (FIRMADO POR UN DICTAMINADOR CERTIFICADO POR PROTECCION CIVIL)
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DESPLANTE DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN (AVALADO POR UN PERITO EN LA MATERIA)
FACTIBILIDAD Y PROYECTO ELÉCTRICO DE OBRA (CUANDO APLIQUE AVALADO POR UN PERITO EN LA MATERIA)
ANÁLISIS DE COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TITULO DE CONCESIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EMITIDO POR CONAGUA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EXCENCIÓN (RESOLUTIVO EMITIDO POR LA SEMARNAT O SEMAHN)
DICTAMEN DEL INAH
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COSTO-BENEFICIO O NOTA TECNICA (SEGÚN LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA)
11.- PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO (PERFILES Y PLANTAS DE LINEA DE CONDUCCION, PLANTA DE LA TRAZA URBANA EN CASO DE QUE EL EN EL SISTEMA FUNCIONE POR BOMBEO DEBERA PRESENTAR PLANOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS Y ELECTRICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO Y CASETA DE CONTROL, PLANOS DE AMPLIACIÓN DE LINEAS DE ELECTRIFICACION SEGUN SE REQUIERA. PRESENTACION DE UN PLANO CONCEPTUAL CON GEORREFERENCIACION DE LOS PUNTOS INICIAL FINAL, INFLEXIONES O CURVAS Y CRUCEROS (EN COORDENADAS UTM DATUM WGS84 EN FORMATOS EXCEL Y EN ARCHIVOS CON EXTENSION .kml PARA SU VISUALIZACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA)). FIRMADOS POR LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO.
12.-OFICIO DE VALIDACION (CONAGUA e INESA)
NOTA:
CUMPLE NO CUMPLE NO TRAE INFORMACION
REVISÓ | Vo: Bo.
√
X
F