## SANEAMIENTO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
FT-DPR-DPR-005
FECHA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
NO- CONTRATO:
EMPRESA:
NOMBRE DEL PROYECTO:
MONTO:
TIPOS DE DOCUMENTACIÓN | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
1.- SOLICITUD REITERADA DE LA COMUNIDAD O ACTA DE ACUERDOS DE PRIORIZACIÓN
2.- ANTECEDENTES
3.- OBJETIVOS
4.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA LOCALIDAD
SITUACIÓN ACTUAL
PROBLEMÁTICA
MEDIO FISICO Y GEOGRÁFICO
CLASIFICACIÓN Y USO DE SUELO
MARCO SOCIAL
MARCO ECONÓMICO
CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD
5.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE
6.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE
7.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DESPLANTE DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (AVALADO POR UN PERITO EN LA MATERIA)
AFOROS
ANALISIS FISICO-QUIMICO-BACTEREOLOGICO Y CARACTERIZACION DEL AGUA RESIDUAL A TRATAR (AVALADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR EL EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION))
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
8.- MEMORIA DE CALCULO
DATOS DE PROYECTO
POBLACIÓN ACTUAL
POBLACIÓN DE PROYECTO
DOTACIÓN
APORTACIÓN
9.- GASTOS
MINIMO
MEDIO
MAXIMO INSTANTANEO
MAXIMO EXTRAORDINARIO
DISEÑO DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO
DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
10.- PRESUPUESTO Y RESUMEN
PRESUPUESTO DE OBRA
RESUMEN POR PARTIDA DE OBRA
PROGRAMA DE OBRA
NUMEROS GENERADORES DE OBRA
ANALISIS DE P.U FUERA DE CATALOGO (INTEGRAR COTIZACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS)
11.- ANEXOS
DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DE SU ELABORACION.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
TABLA DE CLASIFICACIÓN DEL TERRENO
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN INDACANDO ACCESOS A LA PLANTA
MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA Y FORMATOS DE PUESTA EN MARCHA
DICTAMEN TÉCNICO DE FACTIBILIDAD SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE ALCANTARILLADO SANITARIO (VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SOPORTADO CON ACTA DE SESION DE CABILDO DONDE LE DAN LA FIGURA JURIDICA AL PATRONATO)
ACTA DE DONACIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA O PASO DE COLECTOR Y EMISOR (INTEGRAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PROPIETARIO DESGLOSANDO LA FRACCION POR DONAR CON VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
ACTA DE DONACIÓN DEL TERRENO DONDE SE UBICARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO (INTEGRAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PROPIETARIO DESGLOSANDO LA FRACCION POR DONAR CON VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
ACTA DE DONACIÓN DEL SITIO DE VERTIDO FINAL (INTEGRAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PROPIETARIO DESGLOSANDO LA FRACCION POR DONAR CON VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
ACTA DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD (VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
ACTA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD (VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
CENSO DE POBLACIÓN (CUANDO APLIQUE)
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO (VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FIRMAS Y COPIAS DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EXCENCIÓN (RESOLUTIVO EMITIDO POR LA SEMARNAT O SEMAHN)
PERMISO DE DESCARGA EMITIDO POR LA CONAGUA
DICTAMEN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO (FIRMADO POR UN DICTAMINADOR CERTIFICADO POR PROTECCION CIVIL)
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COSTO-BENEFICIO O NOTA TECNICA (SEGÚN LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA)
DICTAMEN DEL INAH
12.- PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO (PERFILES Y PLANTAS TOPOGRAFICAS DEL EMISOR DE ALEJAMIENTO DE LAS AGUAS TRATADAS, CONFIGURACION DEL SITIO DONDE SE DESPLANTARAN LAS ESTRUCTURAS DEL SANEAMIENTO, ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, EN CASO DE QUE EL EN EL SISTEMA FUNCIONE POR BOMBEO DEBERA PRESENTAR PLANOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS Y ELECTRICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO Y CASETA DE CONTROL, PLANOS DE AMPLIACIÓN DE LINEAS DE ELECTRIFICACION SEGUN SE REQUIERA. PLANOS DE CONJUNTO, PRESENTACION DE UN PLANO CONCEPTUAL CON GEORREFERENCIACION DE LOS PUNTOS INICIAL FINAL, INFLEXIONES O CURVAS Y POSICIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SANEAMIENTO (EN COORDENADAS UTM DATUM WGS84 EN FORMATOS EXCEL Y EN ARCHIVOS CON EXTENSION .kml PARA SU VISUALIZACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA)). FIRMADOS POR LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO.
13.- VALIDACION (CONAGUA e INESA)
NOTA:
CUMPLE NO CUMPLE NO TRAE INFORMACION
REVISÓ | Vo: Bo.
√
X
F